招  标  书

招标编号：LZSZYY201506

招标项目名称：

24小时动态心电分析系统

24小时动态血压仪

自动液体包装机

广西柳州市中医院

2015年7月7日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2015年7月8日

- 投标截止时间：2015年7月18日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2015年7月7日

设备需求及技术参数：

一、24小时动态心电分析系统               数量： 两台

- 需要真实准确采集12导联心电图数据。

- 可运用鼠标滚轮，查看全程任意导联或任意导联组合心电图形。

- 最好1节电池可连续记录48小时以上心电图形。

- 记录盒上的液晶屏可以查看数据采集模式；心电波形；导联连接状态；电池用量等。

- 要内置起搏器检测电路，多通道采集起搏器信号，能用于起搏器患者检测。

- 当电池电量不足或者导联线脱落时，能报警。

- 具有精确的智能化算法，无需手动调整可实现房早、室早等心律失常的智能化分析。

- 模板分析多样化。（如起搏心电图；房颤、房扑等）

- 具备12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。

- 能自动挑选最快最慢心律。

- 可对全程、夜间等进行心率变异性（HRV）时域分析

12）可进行心率震荡（HRT）；QT间期（QTｄ）；睡眠窒息（SAP）等自动分析功能。

- 散点图让心律失常诊断一目了然，更简单明了

- 报告模板可实现自动组合，多个报告模板选择。

二、24小时动态血压仪       数量：两台

- 产品硬件参数

1).电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到节省电池。

2).读数超标提示,血压读数超过设定的限值后，产生提示。

3).采用防干扰动态血压技术，提供抗运动干扰能力。

4）特有的体位信息记录，可帮助医生判断血压升降原因。

5). 防止病人随意按键，提供监护仪开关启动的停用功能。

6).避免患者好奇触动，可设置监测仪为黑屏状态。

7）智能升压，每次充气到上次测量读数30mmHg以上提高病人舒适性，减少测量时间。

8）液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。

9）处于工作状态时记录盒要显示时间与光点

10）测量失败,会自动重测.

11）提供白天、晚上以及特殊时间段的设置。

12）袖带拆掉气囊可清洗。

13）数据通讯支持USB接口以保证数据传输的稳定性和可靠性。

14）两节5号AA碱性电池工作电源。

15）取样周期多个独立可程序化周期调节

- 软件参数：

- 分析软件要提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图

- 分析软件要提供血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数等

- 软件可自由设定报告内容、根据需要自动选择报告类型。

3）提供白大衣高血压自动分析功能。

4）趋势图需要容纳48小时以上数据

8）最好有血压比较分析功能，软件可以比较最近两次同一患者就诊的血压数据。

三、自动液体包装机          数量：三台

1.包装能力为5-10袋/min

2.包装量可调50-250ml

3.功率1600W左右（有加热环）

4.袋卷宽度100mm