议价邀请书

议价编号：LZSZYY201806

议价项目名称：

病理取材台

广西柳州市中医医院

2018年02月05日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年02月05日

- 投标截止时间：2018年02月22日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》、《产品注册证》及副件（认可表）。

以上文件复印件均需盖单位公章。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年02月05日

货物需求一览表

设备名称：病理取材台           数量：1台

技术参数要求：

病理取材台参数要求

- 外形美观大方、304#全不锈钢材质，厚度≥1.5mm，台面材质要求316#不锈钢，厚度≥1.5mm，整体成形无死角，具有耐腐蚀耐酸碱、耐高温等优点，经久耐用，尺寸要求：长2150*宽800*高2000（mm）。

- 低噪音强力抽排风系统有效将有害气体排出室外，保护工作人员健康，风机功率700w，转速3650r/min，最大排风量>6000m3/h，噪音低于50分贝。排风要求侧排，排风口在台面上但低于1.3米。

- 采用台面异味抽吸系统设计，能够高效的对有害气体的排放。

- 品牌19英寸液晶显示器1个，配有高清大体摄像头及摄像万向旋转固定装置一套，外置控制器防水脚踏开关，采集速度不超过0.01秒，像素不低于300万。

- 台面侧喷淋流水式冲洗，不让污渍有停留机会。

- 配有品牌粉碎机、对碎骨和废弃物进行粉碎排除、免维护、噪音低。

- 紫外线消毒灯灭菌系统一套和照明系统一套，采用品牌灯具，操作安全、方便。配组织观察射灯一套，提供有效照明方便取材。

- 冷热水系统适应不同地区的气候，确保工作区域更舒适、洁净。

- 工具架方便置放取材设备和解剖器材。

- 带有过滤网的排水系统，防止堵塞下水管道。

- 独特的一体化水池可满足清洗大体标本。

- 配有金属软管拉伸水龙头，方便对整个操作台面进行清洗。

- 配有活性炭吸附有害气体装置，更加环保。