议价邀请书

议价编号：LZSZYY201811

议价项目名称：

深视力检测仪

全自动电脑视野仪

暗适应仪

广西柳州市中医医院

2018年04月17日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年04月17日

- 投标截止时间：2018年04月28日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》、《产品注册证》及副件（认可表）。

以上文件复印件均需盖单位公章。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年04月17日

货物需求一览表

一、深视力检测仪            数量：1台

技术参数要求：

（1）测试速度：可以设置三种以上测试速度

（2）测试模式：能无线操控

（3）测试次数：能自动给出平均值

（4）登录模式：可选择刷卡或者键盘

（5）测试精度不超过：±0.1mm，零位校准误差±0.1

（6）通信要求：能通过外接通信设备，和驾驶员驾驶适应性检测系统实现数据交换

二、全自动电脑视野仪            数量：1台

技术参数要求

检测范围：90°

检测距离：30cm

视标亮度：1asb—10000asb（ 0-40db）

视标尺寸：Goldmann III

背景光亮度：31.5 asb ( 10cd/m2 )

视标呈现时间：200ms

阈值检测模式：5°-16点、10°-68点、24-2、30-2、60-4、鼻侧阶梯程序

阈值检测策略：全阈值，智能交互式，快速智能交互式

阈上值检测策略：两区，三区，定量缺损

固视监测：Heijl/Krakau盲点检测、视频实时动态监视

分析软件：VFI视野指数分析、单/多视野分析、GHT青光眼半视野分析、青光眼进展分析、体检用检查分析等

内置欧美标准驾驶员检测程序：水平视野150°~160°，垂直视野100°

水平直线视野检测程序：精准检查一条直线上的水平视野150°~160°

单眼快速筛查程序：水平视野检查范围160°，垂直视野检查范围100°

标准视野筛查检测程序：水平视野检查范围160°，垂直视野检查范围100°

盲区测量：盲区大小测量

操作系统：32位WINXP和WIN7以上

操作界面：19寸或以上液晶屏

存储空间：500GB及以上

数据备份：能通过U盘，移动硬盘，网络备份

网络接口：具备以太网接口

电气要求: 电压：100-240V   频率：50～60Hz    功耗：小于200W

三、暗适应仪            数量：1台

技术参数要求

定时：30s   
定时精度：<0.1   
照 明：大灯照明大于2000lx ；小灯照明小于1.5lx