## Sheet1
零星工程招标单价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价元 | 合计元 | 装饰装修内容、做法及主要材料
一拆除项目
1 | 墙面清理旧腻子（5平方米内） | 项 | 1 |  |  | 清理墙面旧腻子准备补新腻子的墙面，包括人工及清垃圾费。
2 | 墙面清理旧腻子（5-50平方米内） | m2 | 1 |  |  | 清理墙面旧腻子准备补新腻子的墙面，包括人工及清垃圾费。
3 | 墙面清理旧腻子（50平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 清理墙面旧腻子准备补新腻子的墙面，包括人工及清垃圾费。
4 | 墙面完全铲除旧腻子（10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧腻子准备贴瓷砖的墙面，包括人工及清垃圾费
5 | 墙面完全铲除旧腻子（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧腻子准备贴瓷砖的墙面，包括人工及清垃圾费
6 | 铲除墙面瓷砖（2平方米内） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧瓷砖墙面，包括人工及清垃圾费。
7 | 铲除墙面瓷砖（2-10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧瓷砖墙面，包括人工及清垃圾费。
8 | 铲除墙面瓷砖（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧瓷砖墙面，包括人工及清垃圾费。
9 | 凿除地面瓷砖（2平方米内） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
10 | 凿除地面瓷砖（2-10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
11 | 凿除地面瓷砖（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
12 | 凿除广场砖（1平方米内） | 处 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
13 | 凿除广场砖（2-10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
14 | 凿除广场砖（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。包括人工及清垃圾费
15 | 铲除墙面抹灰（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧墙面抹灰，包括人工及清垃圾费。
16 | 铲除墙面抹灰（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧墙面抹灰，包括人工及清垃圾费。
17 | 铲除墙面抹灰（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 完全铲除旧墙面抹灰，包括人工及清垃圾费。
18 | 拆除彩钢板（10平方米以内） | m2 | 1 |  |  | 拆除彩钢板、铝合金配件
19 | 拆除彩钢板（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 拆除彩钢板、铝合金配件
二、墙面项目
1 | 墙、顶面刮腻子（5平方米内） | 项 | 1 |  |  | 墙、顶面刮腻子两遍，抛光一遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
2 | 墙、顶面刮腻子（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 墙、顶面刮腻子两遍，抛光一遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
3 | 墙、顶面刮腻子（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 墙、顶面刮腻子两遍，抛光一遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
4 | 墙、顶面乳胶漆（5平方米内） | 项 | 1 |  |  | 滚涂墙、顶面乳胶漆底漆一遍，面漆2遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
5 | 墙、顶面乳胶漆（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 滚涂墙、顶面乳胶漆底漆一遍，面漆2遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
6 | 墙、顶面乳胶漆（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 滚涂墙、顶面乳胶漆底漆一遍，面漆2遍。（品牌要求：立邦，或同等质量品牌）
7 | 墙面抹灰（5平方米内） | 项 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙。
8 | 墙面抹灰（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙。
9 | 墙面抹灰（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙。
10 | 墙面贴瓷砖（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以内，（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
11 | 墙面贴瓷砖（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以内（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
12 | 墙面贴瓷砖（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以内（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
13 | 墙面、天面贴铝塑板（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（品牌要求：国美牌，或同等质量品牌）
14 | 墙面、天面贴铝塑板（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（品牌要求：国美牌，或同等质量品牌）
15 | 墙面、天面贴铝塑板（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（品牌要求：国美牌，或同等质量品牌）
16 | 贴墙布（5平方米内） | m2 | 项 |  |  | 1、人工及材料费。（墙布品牌：桃源居、喜上喜，或同等质量品牌，要求优等品）
17 | 贴墙布（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（墙布品牌：桃源居、喜上喜，或同等质量品牌，要求优等品）
18 | 贴墙布（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（墙布品牌：桃源居、喜上喜，或同等质量品牌，要求优等品）
19 | 贴墙纸（5平方米内） | m2 | 项 |  |  | 1、人工及材料费。（墙布品牌：桃源居、喜上喜，或同等质量品牌，要求优等品）
20 | 贴墙纸（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（墙布品牌：桃源居、喜上喜，或同等质量品牌，要求优等品）
21 | 贴墙纸（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。（墙纸品牌：米兰墙纸，或同等质量品牌，要求优等品）
三、墙体砌筑
1 | 砌砖墙（12单砖墙）（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
2 | 砌砖墙（18单砖墙）（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
3 | 砌砖墙（24单砖墙）（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
4 | 砌砖墙（12单砖墙）（5平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
5 | 砌砖墙（18单砖墙）（5平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
6 | 砌砖墙（24单砖墙）（5平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、多孔页岩红砖、细沙。
7 | 玻璃隔墙（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。12厘钢化玻璃
8 | 玻璃隔墙（5平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。 12厘钢化玻璃
9 | 彩钢板（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、50夹心彩钢板，包括人工、材料、铝合金配件（品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
10 | 彩钢板（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、50夹心彩钢板，包括人工、材料、铝合金配件（品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
11 | 彩钢板（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、50夹心彩钢板，包括人工、材料、铝合金配件（品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
12 | 轻质隔墙（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)。（要求优质产品）
13 | 轻质隔墙（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)。（要求优质产品)
14 | 轻质隔墙（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)。 （要求优质产品）
四、地面项目
1 | 打地台（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费，鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙，碎石地台厚度≤5厘米内
2 | 打地台（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费，鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙，地台厚度≤5厘米内
3 | 打地台（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费，鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙，地台厚度≤5厘米内
4 | 铺广场砖（1平方米内） | 处 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴广场砖（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
5 | 铺广场砖（2-10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴广场砖（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
6 | 铺广场砖（10平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴广场砖（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
7 | 铺地砖（1平方米内） | 处 | 1 |  |  | 鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以上（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
8 | 铺地砖（1-2平方米内） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以上（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
9 | 铺地砖（2-10平方米内） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以上（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
10 | 铺地砖（10平方以上） | m2 | 1 |  |  | 凿除旧砖及水泥砂浆，清理干净。鱼峰32.5号复合酸盐水泥、细沙抹灰，面贴瓷砖600以上（品牌要求：新舵牌，或同等质量品牌产品，要求优等品）
11 | 铺地胶（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地胶厚度2MM以内 （品牌要求：艾宝龙牌，或同等质量品牌产品）
12 | 铺地胶（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地胶厚度2MM以内 （品牌要求：艾宝龙牌，或同等质量品牌产品）
13 | 铺地胶（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地胶厚度2MM以内 （品牌要求：艾宝龙牌，或同等质量品牌产品）
14 | 地坪漆（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地坪漆厚度2MM以内（品牌要求：广州秀珀牌，或同等质量品牌产品）
15 | 地坪漆（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地坪漆厚度2MM以内 （品牌要求：广州秀珀牌，或同等质量品牌产品）
16 | 地坪漆（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费。 地坪漆厚度2MM以内 （品牌要求：广州秀珀牌，或同等质量品牌产品）
17 | 复合木地板（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费、复合木地板厚度10MM以上（要求品牌：永吉或林昌牌，或同等质量品牌产品）
18 | 复合木地板（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费、复合木地板厚度10MM以上 （要求品牌：永吉或林昌牌，或同等质量品牌产品）
19 | 复合木地板（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 人工及材料费、复合木地板厚度10MM以上 （要求品牌：永吉或林昌牌，或同等质量品牌产品）
五、天面项目
1 | 铝扣板吊顶（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。人工费。 （品牌要求：雅格牌，或同等质量品牌产品）
2 | 铝扣板吊顶（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。人工费。 （品牌要求：雅格牌，或同等质量品牌产品）
3 | 铝扣板吊顶（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。人工费。 （品牌要求：雅格牌，或同等质量品牌产品）
4 | 埃特板吊顶（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，五一牌6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)。（材料要求优质产品）
5 | 埃特板吊顶（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，五一牌6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)，（材料要求优质产品）
6 | 埃特板吊顶（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 1、采用1.0厚轻钢龙骨框架或木龙骨框架，五一牌6厘埃特板罩面(局部采用三合板、五合板、九厘板)。（材料要求优质产品）
7 | 石膏板吊顶（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，采用600*600石膏板。 （品牌要求：广东产龙牌，或同等质量品牌产品）
8 | 石膏板吊顶（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，采用600*600石膏板。 （品牌要求：广东产龙牌，或同等质量品牌产品）
9 | 石膏板吊顶（20平方以上） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，采用600*600石膏板。 （品牌要求：广东产龙牌，或同等质量品牌产品）
10 | 塑料扣板吊顶（5平方米内） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，塑料扣板。 （材料要求优质产品）
11 | 塑料扣板吊顶（5-20平方米内） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，塑料扣板。 （材料要求优质产品）
12 | 塑料扣板吊顶（20平方米以上） | m2 | 1 |  |  | 轻钢龙骨支架，塑料扣板。 （材料要求优质产品）
六、其它项目
1 | 彩钢板门 | m2 | 1 |  |  | 1、50夹心彩钢板，铝合金封边。 （品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
2 | 铝合金玻璃门 | m2 | 1 |  |  | 1、采用铝合金型材。 （品牌要求：南南铝，或同等质量品牌产品）
3 | 地弹门 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费，12厘钢化玻璃，地弹簧，拉手 （材料要求优质产品）
4 | 厕所铝合金门 | 樘 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。 （品牌要求：尚嘉铝门，或同等质量品牌产品）
5 | 铸铁地漏 | 个 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。规格300*600 （材料要求合格产品）
6 | 屋面防水卷材补漏 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。2.5mm厚改性沥青防水卷材 （品牌要求：天华牌，或同等质量品牌）
7 | 聚氨脂防水补漏 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。2.5mm厚聚氨脂 （品牌要求：春美牌，或同等质量品牌）
8 | 高压灌浆、膨胀剂补缝 | m | 1 |  |  | 1、人工及材料费。 （品牌要求：上海崇莱牌，或同等质量品牌）
9 | 彩钢瓦屋面补漏 | m2 | 1 |  |  | 1、打高弹防水胶，用CPM反应粘结型高分子湿铺防水卷材。（品牌要求：天华牌，或同等质量品牌）
10 | 换大便器 | 个 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。包括挖出旧大便器，更换新大便器。 （品牌要求：美洁牌，或同等质量品牌产品）
11 | 厕所补漏 | 个 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。包括拆除旧瓷砖，挖出回填煤渣，做聚氨脂911防水补漏，回填煤渣，更换新大便器，贴瓷砖。（瓷砖要求：新舵牌，大便器要求：美洁牌，或同等质量品牌产品）
12 | 铝合金纱窗 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。铝型材1.0 （品牌要求：南南铝，或同等质量品牌产品）
13 | 铝合金玻璃窗带纱 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。铝型材1.0 （品牌要求：南南铝，或同等质量品牌产品）
14 | 铝合金玻璃窗不带纱 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。铝型材1.0 （品牌要求：南南铝，或同等质量品牌产品）
15 | 单层彩钢瓦屋面 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。 （品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
16 | 夹心彩钢瓦屋面 | m2 | 1 |  |  | 1、人工及材料费。 （品牌要求：华友牌，或同等质量品牌产品）
说明：**以内的包含本身，**以上的不包含本身

## Sheet2 (hidden)
十、其他
1 | 强电安装 | 建筑㎡ |  | 40 |  | 1、强电按建筑面积计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、铺设PVC防火阻燃线管， 软管及配件，内穿桂林国际电线电缆集团公司生产的单股铜蕊线，分色布线。厨房、空调专用4㎜2；插座用2.5㎜2；照明及灯饰用1.5㎜2；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放 ；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线 ；6、剔槽埋管后，用水泥砂浆填平，沿天面与墙面阴角线路铺强电管线的部分,用石膏线走边封盖强电管线；7、筒灯、暗藏灯、抽风机免费安装。(注：如加装电热水器大功率线每台增加180元;) | 25
2 | 弱电安装 | m | 约100 | 10 | 1800 | 1、 弱线按延长米计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、 铺设PVC防火阻燃线管、软管及配件，内穿桂林通环电视线、电话线、电脑线；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线；(注：弱电多媒体箱另计) | 8
3 | 90度倒角线 | m |  | 0 |  | 1、瓷砖倒角及安装。 | 15
4 | 衣柜 | m2 |  | 300 |  | 1、柜体为优质纯杉木无结齿接细木工板衬底,外贴古典樱桃饰面板饰面，背板为七合板,实木线收口；2、采用巴德士系列半哑光漆，面层采用喷漆施工工艺，3、工艺做法详见图纸；隔板及抽屉用实木线条收口；厚度≤600㎜；抽屉滑道；按正面面积计算工程量；（推拉门另计）； | 240
5 | 推拉门 | m2 |  | 200 |  | 1、集成整体衣柜推拉门； | 80
6 | 餐厅酒柜 | m2 |  | 450 |  | 1、柜体为优质纯杉木无结齿接细木工板衬底,外贴古典樱桃饰面板饰面，背板为七合板,实木线收口；2、采用巴德士系列半哑光漆，面层采用喷漆施工工艺；3、按正面面积计算工程量，规格:厚度≤400㎜,高度≤2450㎜，如用其它饰面板在板面作拼花时价格视所选材及所占面积大小、工艺难易程度等因素确定。。 | 300
7 | 房间木门 | 樘 |  | 950 |  | 1、立体造型实木门，含不锈钢合页、门吸。 | 250
8 | 卫生间铝合金门 | 樘 |  | 320 |  | 1、加厚铝合金门及人工安装费。 | 100
9 | 集成铝扣板吊顶 | m2 |  | 130 |  | 1、欧期特牌集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。 | 20
10 | 橱柜台面 | m |  | 280 |  | 1、采用人造石台面。 | 100
11 | 橱柜下体柜 | m |  | 400 |  | 1、广西大理石柜体，欧式吸塑板柜门及高级五金合页。 | 180
12 | 门坎石 | 块 |  | 100 |  | 1、广东红大理石及水泥沙子、人工费。 | 25
13 | 垃圾清运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，如需乙方外运，增加250元/车。 | 5
14 | 材料搬运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、六层及六层以上，每增加一层增加1元/㎡；可使用电梯的均以5元/㎡计算（不含甲供主材） | 5
15 | 开关、插座 | 位 |  | 30 |  | 1、采用正泰86系列开关插座。 | 15
16 | 空开子 | 项 |  | 180 |  | 1、采用德力西空开子，（63A漏电、16-40A空开） | 0
17 | 地砖成品保护 | m2 |  | 5 |  | 1、成品地砖上加铺专用保护加厚板或地毯保护 | 4
18 | 墙地面做防水 | m2 |  | 30 |  | 1、采用K11通用型防水（渗透结晶型）刷二遍，产品保五年。 | 25
19 | 地面找平 | m2 |  | 15 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤3.5cm，超过3.5cm需先做垫层，再做找平层，垫层价格另计，但≥15元/㎡。 | 15
20 | 墙面找平 | m2 |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤2cm。厚度每增加1cm，加10元/㎡。 | 20
21 | 门窗边找平 | m |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥砂浆抹灰找平。 | 25
|  | 小计 |  |  | 1800
|  | 合计 |  |  | 37986
备注：
1 | 本报价不含施工用水、用电费用（甲方提供）。
2 | 本报价单是合同附加部分，与合同具有相同的法律效力。
3 | 本报价单的报价不含税金，亦不含物业管理费用及其它相关费用。
4 | 本报价单未注明的属增加项目，则按新增实际施工项目另行计收工程费。
5 | 施工中甲方如需变更施工项目，须在乙方未施工的前提下进行变更,否则甲方需补偿乙方相关的损失费用.
6 | 如果厨房、卫生间非本公司做防水，发生渗漏与本公司无关。
7 | 本报价不含——灯具、洁具、窗帘、墙纸。
8 | 本公司承诺该工程免费保修贰年。
9 | 所有工程完工后免费送专业家政公司清洁一次
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
公司地址：柳州市海关南路6号东堤新都甲B7号 联系电话：13977276179 0772—8858855

## Sheet3 (hidden)
九、其他
1 | 强电安装 | 建筑㎡ | 141 | 40 | 9165 | 1、强电按建筑面积计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、铺设PVC防火阻燃线管， 软管及配件，内穿桂林国际电线电缆集团公司生产的单股铜蕊线，分色布线。厨房、空调专用4㎜2；插座用2.5㎜2；照明及灯饰用1.5㎜2；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放 ；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线 ；6、剔槽埋管后，用水泥砂浆填平，沿天面与墙面阴角线路铺强电管线的部分,用石膏线走边封盖强电管线；7、筒灯、暗藏灯、抽风机免费安装。(注：如加装电热水器大功率线每台增加180元;) | 25
2 | 弱电安装 | m | 约100 | 10 | 1800 | 1、 弱线按延长米计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、 铺设PVC防火阻燃线管、软管及配件，内穿桂林通环电视线、电话线、电脑线；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线；(注：弱电多媒体箱另计) | 8
3 | 开关、插座 | 位 |  | 30 |  | 1、采用正泰86系列开关插座。 | 15
4 | 空开子 | 项 | 1 | 180 | 180 | 1、采用德力西空开子，（63A漏电、16-40A空开） | 0
5 | 90度倒角线 | m |  | 0 |  | 1、瓷砖倒角及安装。 | 15
8 | 房间木门 | 樘 |  | 950 |  | 1、立体造型实木门，含不锈钢合页、门吸。 | 250
9 | 卫生间铝合金门 | 樘 |  | 320 |  | 1、加厚铝合金门及人工安装费。 | 100
10 | 集成铝扣板吊顶 | m2 |  | 130 |  | 1、欧期特牌集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。 | 20
11 | 橱柜台面 | m |  | 280 |  | 1、采用人造石台面。 | 100
12 | 橱柜下体柜 | m |  | 400 |  | 1、广西大理石柜体，欧式吸塑板柜门及高级五金合页。 | 180
13 | 门坎石 | 块 |  | 100 |  | 1、广东红大理石及水泥沙子、人工费。 | 25
14 | 垃圾清运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，如需乙方外运，增加250元/车。 | 8
15 | 材料搬运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、六层及六层以上，每增加一层增加1元/㎡；可使用电梯的均以8元/㎡计算（不含甲供主材） | 8
16 | 地砖成品保护 | m2 |  | 5 |  | 1、成品地砖上加铺专用保护加厚板或地毯保护 | 4
17 | 墙地面做防水 | m2 |  | 30 |  | 1、采用K11通用型防水（渗透结晶型）刷二遍，产品保五年。 | 25
18 | 地面找平 | m2 |  | 15 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤3.5cm，超过3.5cm需先做垫层，再做找平层，垫层价格另计，但≥15元/㎡。 | 15
19 | 墙面找平 | m2 |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤2cm。厚度每增加1cm，加10元/㎡。 | 20
20 | 门窗边找平 | m |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥砂浆抹灰找平。 | 25
|  | 小计 |  |  |  |  | 10965
|  | 合计 |  |  |  |  | 57784.6
备注：
1 | 本报价不含施工用水、用电费用（甲方提供）。
2 | 本报价单是合同附加部分，与合同具有相同的法律效力。
3 | 本报价单的报价不含税金，亦不含物业管理费用及其它相关费用。
4 | 本报价单未注明的属增加项目，则按新增实际施工项目另行计收工程费。
5 | 施工中甲方如需变更施工项目，须在乙方未施工的前提下进行变更,否则甲方需补偿乙方相关的损失费用.
6 | 如果厨房、卫生间非本公司做防水，发生渗漏与本公司无关。
7 | 本报价不含——灯具、洁具、窗帘、墙纸。
8 | 本公司承诺该工程免费保修贰年。
9 | 所有工程完工后免费送专业家政公司清洁一次
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
公司地址：柳州市海关南路6号东堤新都甲B7号 联系电话：13977276179 0772—8858855