议价邀请书

议价编号：LZSZYY201819

议价项目名称：

莲花山院区DSA悬吊钢梁

广西柳州市中医医院

2018年06月07日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年06月7日

- 投标截止时间：2018年06月17日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、国内注册（指按国家有关规定要求核准登记）经营范围达到本次招标采购货物及服务要求具有法人资格的供应商。

2、议价方及其提供的货物和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件，本项目不接受联合体参与议价。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、经营企业：《经营执照》副本复印件、法人代表人有效身份证正反面复印件，均需盖单位公章。

2、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

4、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以评议方式确定中标产品。

5、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

6、交货期由议价方与院方在合同中确定。

7、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年06月07日

西门子DSA悬吊钢梁技参数：             数量：1套

- 槽钢型号为18号。

- 悬吊钢梁底面到最终完成地面距离2700mm,误差范围+5mm、-3mm。

- 悬吊钢梁整体水平度误差应小于0.5mm/m。

- 钢梁上开长孔12*16mm，孔径和孔间距误差小于1mm。

- 悬吊钢梁应做斜撑和吊柱加强整体稳定性。

- 天花电缆出口支架，用15号角钢施工，尺寸150mm*190mm，高度为: 天花电缆出口支架底面到最终完成地面距离2900mm。

以上详细要求见西门子提供的图纸上的要求。