## Sheet1
工 程 量 清 单 表
工程名称：中医院东院DAS室装修 |  |  |  |  | 日 期： | 2018 年 6 月 25 号
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合计金额(元） | 装饰装修内容、做法及主要材料
一、DAS室
1 | DAS室吊顶（彩钢板） | m2 | 58 |  |  | 1、采用50mm厚夹心彩钢板。
|  | m2 | 58 |  |  | 1、人工费及辅料。
2 | 墙面彩钢板 | m2 | 85.3 |  |  | 1、采用50mm厚夹心彩钢板。
|  | m2 | 85.3 |  |  | 1、人工费及辅料。
3 | 圆弧铝合金包角线 | m2 | 31 |  |  | 1、采用圆弧铝合金收边。
|  | m2 | 31 |  |  | 1、人工费及辅料。
4 | 平面铝合金收口条 | m2 | 165 |  |  | 1、采用铝合金收边。
|  | m2 | 165 |  |  | 1、人工费及辅料。
5 | 地面地胶 | m2 | 60 |  |  | 1、采用2.0厚艾宝龙，通透无方向地板胶。
|  | m2 | 60 |  |  | 1、人工费及辅料。
小计
二、走道及更衣室
1 | 套装门 | 樘 | 6 |  |  | 1、采用定制实木门含门锁、合页、门吸。
|  | 樘 | 6 |  |  | 1、安装人工费。
2 | 墙面贴砖 | ㎡ | 130 |  |  | 1、采用爱蜂巢，格木陶墙面砖。2、鱼峰32.5号复合酸盐水泥；3、墙、砖如采取留缝工艺铺贴另加20元/m2， ；白水泥勾缝；（规格400*800）
|  | ㎡ | 140 |  |  | 1、人工费。
3 | 地面地胶 | ㎡ | 42 |  |  | 1、采用2.0厚艾宝龙，通透无方向地板胶。
|  | ㎡ | 42 |  |  | 1、人工费及辅料。
4 | 走道吊顶（铝扣板） | ㎡ | 42 |  |  | 1、采用雅格牌600*600优质铝扣板吊顶
|  | m2 | 42 |  |  | 1.人工费
小计
三、观察室
1 | 彩钢板吊顶 | ㎡ | 14.8 |  |  | 1、采用50mm厚夹心彩钢板。
|  | ㎡ | 14.8 |  |  | 1、人工费及辅料。
2 | 平面铝合金收口条 | m | 30 |  |  | 1、采用铝合金收边。
|  | m | 30 |  |  | 1、人工费及辅料。
3 | 墙面彩钢板 | ㎡ | 60 |  |  | 1、采用50mm厚夹心彩钢板。
|  | ㎡ | 60 |  |  | 1、人工费及辅料。
4 | 地面地胶 | m2 | 14.8 |  |  | 1、采用2.0厚艾宝龙，通透无方向地板胶。
|  | ㎡ | 14.8 |  |  | 1、人工费及辅料。
小计
四、通道
1 | 铝扣板吊顶 | m2 | 9.6 |  |  | 1、采用雅格牌600*600优质铝扣板吊顶
|  | m2 | 9.6 |  |  | 1、人工费。
2 | 墙面贴砖 | m2 | 45 |  |  | 1、采用爱蜂巢，格木陶墙面砖。2、鱼峰32.5号复合酸盐水泥；3、墙、砖如采取留缝工艺铺贴另加20元/m2， ；白水泥勾缝；（规格400*800）
|  | m2 | 45 |  |  | 1、人工费。
3 | 地面地胶 | m2 | 9.6 |  |  | 1、采用优质墙布，含铺贴人工及辅料。
|  | ㎡ | 9.6 |  |  | 1、人工费及辅料。
小计
五、仓库
1 | 铝扣板吊顶 | m2 | 13 |  |  | 1、采用雅格牌600*600优质铝扣板吊顶
|  | m2 | 13 |  |  | 1、人工费。
2 | 墙面乳胶漆 | m2 | 54 |  |  | 1、墙、顶面滚涂立邦乳胶漆面漆2遍。
|  | m2 | 54 |  |  | 1、人工费。
3 | 地面地胶 | ㎡ | 13 |  |  | 1、采用2.0厚艾宝龙，通透无方向地板胶。
|  | ㎡ | 13 |  |  | 1、人工费及辅料。
小计
六、等候区
1 | 墙面乳胶漆 | m2 | 58 |  |  | 1、墙、顶面滚涂立邦乳胶漆面漆2遍。
|  | m2 | 58 |  |  | 1、人工费。
小计
七、其他
1 | 强电安装（灯线安装） | ㎡ | 137.4 |  |  | 1、强电按建筑面积计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、铺设PVC防火阻燃线管， 软管及配件，内穿桂林国际电线电缆集团公司生产的单股铜蕊线，分色布线。2；插座用2.5㎜2；照明及灯饰用1.5㎜2；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放 ；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线 ；6、剔槽埋管后，用水泥砂浆填平，沿天面与墙面阴角线路铺强电管线的部分,用石膏线走边封盖强电管线；
|  | ㎡ | 137.4 |  |  | 1、人工费。（按国标三线一管做法施工）
2 | LED灯 | 盏 | 26 |  |  | 1、采用LED600*600平板灯。
|  | 盏 | 26 |  |  | 1、人工费。
3 | 开关插座 | 个 | 20 |  |  | 1、正泰86型开关。
|  | 个 | 20 |  |  | 1、人工费。
4 | 垃圾清运费 | 建筑㎡ | 137.4 |  |  | 建筑垃圾外运
5 | 保洁费 | 建筑㎡ | 137.4 |  |  | 1、人工费。
小计
A | 合计
B | 工程管理费B=A
C | 税金C=A＋B |  |  |  |  | 开据增值税发票
D | 工程总造价D=A＋B＋C

## Sheet2 (hidden)
十、其他
1 | 强电安装 | 建筑㎡ |  | 40 |  | 1、强电按建筑面积计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、铺设PVC防火阻燃线管， 软管及配件，内穿桂林国际电线电缆集团公司生产的单股铜蕊线，分色布线。厨房、空调专用4㎜2；插座用2.5㎜2；照明及灯饰用1.5㎜2；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放 ；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线 ；6、剔槽埋管后，用水泥砂浆填平，沿天面与墙面阴角线路铺强电管线的部分,用石膏线走边封盖强电管线；7、筒灯、暗藏灯、抽风机免费安装。(注：如加装电热水器大功率线每台增加180元;) | 25
2 | 弱电安装 | m | 约100 | 10 | 1800 | 1、 弱线按延长米计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、 铺设PVC防火阻燃线管、软管及配件，内穿桂林通环电视线、电话线、电脑线；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线；(注：弱电多媒体箱另计) | 8
3 | 90度倒角线 | m |  | 0 |  | 1、瓷砖倒角及安装。 | 15
4 | 衣柜 | m2 |  | 300 |  | 1、柜体为优质纯杉木无结齿接细木工板衬底,外贴古典樱桃饰面板饰面，背板为七合板,实木线收口；2、采用巴德士系列半哑光漆，面层采用喷漆施工工艺，3、工艺做法详见图纸；隔板及抽屉用实木线条收口；厚度≤600㎜；抽屉滑道；按正面面积计算工程量；（推拉门另计）； | 240
5 | 推拉门 | m2 |  | 200 |  | 1、集成整体衣柜推拉门； | 80
6 | 餐厅酒柜 | m2 |  | 450 |  | 1、柜体为优质纯杉木无结齿接细木工板衬底,外贴古典樱桃饰面板饰面，背板为七合板,实木线收口；2、采用巴德士系列半哑光漆，面层采用喷漆施工工艺；3、按正面面积计算工程量，规格:厚度≤400㎜,高度≤2450㎜，如用其它饰面板在板面作拼花时价格视所选材及所占面积大小、工艺难易程度等因素确定。。 | 300
7 | 房间木门 | 樘 |  | 950 |  | 1、立体造型实木门，含不锈钢合页、门吸。 | 250
8 | 卫生间铝合金门 | 樘 |  | 320 |  | 1、加厚铝合金门及人工安装费。 | 100
9 | 集成铝扣板吊顶 | m2 |  | 130 |  | 1、欧期特牌集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。 | 20
10 | 橱柜台面 | m |  | 280 |  | 1、采用人造石台面。 | 100
11 | 橱柜下体柜 | m |  | 400 |  | 1、广西大理石柜体，欧式吸塑板柜门及高级五金合页。 | 180
12 | 门坎石 | 块 |  | 100 |  | 1、广东红大理石及水泥沙子、人工费。 | 25
13 | 垃圾清运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，如需乙方外运，增加250元/车。 | 5
14 | 材料搬运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、六层及六层以上，每增加一层增加1元/㎡；可使用电梯的均以5元/㎡计算（不含甲供主材） | 5
15 | 开关、插座 | 位 |  | 30 |  | 1、采用正泰86系列开关插座。 | 15
16 | 空开子 | 项 |  | 180 |  | 1、采用德力西空开子，（63A漏电、16-40A空开） | 0
17 | 地砖成品保护 | m2 |  | 5 |  | 1、成品地砖上加铺专用保护加厚板或地毯保护 | 4
18 | 墙地面做防水 | m2 |  | 30 |  | 1、采用K11通用型防水（渗透结晶型）刷二遍，产品保五年。 | 25
19 | 地面找平 | m2 |  | 15 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤3.5cm，超过3.5cm需先做垫层，再做找平层，垫层价格另计，但≥15元/㎡。 | 15
20 | 墙面找平 | m2 |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤2cm。厚度每增加1cm，加10元/㎡。 | 20
21 | 门窗边找平 | m |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥砂浆抹灰找平。 | 25
|  | 小计 |  |  | 1800
|  | 合计 |  |  | 37986
备注：
1 | 本报价不含施工用水、用电费用（甲方提供）。
2 | 本报价单是合同附加部分，与合同具有相同的法律效力。
3 | 本报价单的报价不含税金，亦不含物业管理费用及其它相关费用。
4 | 本报价单未注明的属增加项目，则按新增实际施工项目另行计收工程费。
5 | 施工中甲方如需变更施工项目，须在乙方未施工的前提下进行变更,否则甲方需补偿乙方相关的损失费用.
6 | 如果厨房、卫生间非本公司做防水，发生渗漏与本公司无关。
7 | 本报价不含——灯具、洁具、窗帘、墙纸。
8 | 本公司承诺该工程免费保修贰年。
9 | 所有工程完工后免费送专业家政公司清洁一次
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
公司地址：柳州市海关南路6号东堤新都甲B7号 联系电话：13977276179 0772—8858855

## Sheet3 (hidden)
九、其他
1 | 强电安装 | 建筑㎡ | 141 | 40 | 9165 | 1、强电按建筑面积计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、铺设PVC防火阻燃线管， 软管及配件，内穿桂林国际电线电缆集团公司生产的单股铜蕊线，分色布线。厨房、空调专用4㎜2；插座用2.5㎜2；照明及灯饰用1.5㎜2；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放 ；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线 ；6、剔槽埋管后，用水泥砂浆填平，沿天面与墙面阴角线路铺强电管线的部分,用石膏线走边封盖强电管线；7、筒灯、暗藏灯、抽风机免费安装。(注：如加装电热水器大功率线每台增加180元;) | 25
2 | 弱电安装 | m | 约100 | 10 | 1800 | 1、 弱线按延长米计算；2、墙、顶、地面剔槽；3、 铺设PVC防火阻燃线管、软管及配件，内穿桂林通环电视线、电话线、电脑线；4、强电与弱电分开穿管线，PVC阻燃管内禁止强电与弱电一起铺放；5、转角处特殊处理，不能有强电线裸露在管外接线线盒分线；(注：弱电多媒体箱另计) | 8
3 | 开关、插座 | 位 |  | 30 |  | 1、采用正泰86系列开关插座。 | 15
4 | 空开子 | 项 | 1 | 180 | 180 | 1、采用德力西空开子，（63A漏电、16-40A空开） | 0
5 | 90度倒角线 | m |  | 0 |  | 1、瓷砖倒角及安装。 | 15
8 | 房间木门 | 樘 |  | 950 |  | 1、立体造型实木门，含不锈钢合页、门吸。 | 250
9 | 卫生间铝合金门 | 樘 |  | 320 |  | 1、加厚铝合金门及人工安装费。 | 100
10 | 集成铝扣板吊顶 | m2 |  | 130 |  | 1、欧期特牌集成吊顶，轻钢龙骨支架，300*300铝扣板，铝合金角线。 | 20
11 | 橱柜台面 | m |  | 280 |  | 1、采用人造石台面。 | 100
12 | 橱柜下体柜 | m |  | 400 |  | 1、广西大理石柜体，欧式吸塑板柜门及高级五金合页。 | 180
13 | 门坎石 | 块 |  | 100 |  | 1、广东红大理石及水泥沙子、人工费。 | 25
14 | 垃圾清运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，如需乙方外运，增加250元/车。 | 8
15 | 材料搬运费 | 建筑㎡ |  | 0 |  | 1、六层及六层以上，每增加一层增加1元/㎡；可使用电梯的均以8元/㎡计算（不含甲供主材） | 8
16 | 地砖成品保护 | m2 |  | 5 |  | 1、成品地砖上加铺专用保护加厚板或地毯保护 | 4
17 | 墙地面做防水 | m2 |  | 30 |  | 1、采用K11通用型防水（渗透结晶型）刷二遍，产品保五年。 | 25
18 | 地面找平 | m2 |  | 15 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤3.5cm，超过3.5cm需先做垫层，再做找平层，垫层价格另计，但≥15元/㎡。 | 15
19 | 墙面找平 | m2 |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥、中沙找平，厚度≤2cm。厚度每增加1cm，加10元/㎡。 | 20
20 | 门窗边找平 | m |  | 10 |  | 1、鱼峰32.5号复合酸盐水泥砂浆抹灰找平。 | 25
|  | 小计 |  |  |  |  | 10965
|  | 合计 |  |  |  |  | 57784.6
备注：
1 | 本报价不含施工用水、用电费用（甲方提供）。
2 | 本报价单是合同附加部分，与合同具有相同的法律效力。
3 | 本报价单的报价不含税金，亦不含物业管理费用及其它相关费用。
4 | 本报价单未注明的属增加项目，则按新增实际施工项目另行计收工程费。
5 | 施工中甲方如需变更施工项目，须在乙方未施工的前提下进行变更,否则甲方需补偿乙方相关的损失费用.
6 | 如果厨房、卫生间非本公司做防水，发生渗漏与本公司无关。
7 | 本报价不含——灯具、洁具、窗帘、墙纸。
8 | 本公司承诺该工程免费保修贰年。
9 | 所有工程完工后免费送专业家政公司清洁一次
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
公司地址：柳州市海关南路6号东堤新都甲B7号 联系电话：13977276179 0772—8858855