GE Revolution CT ES（128排CT）保修服务采购

单一来源采购征求意见公示

GE Revolution CT ES（128排CT）保修服务采购项目采用单一来源方式采购，该项目服务拟由广西南宁森闳科技有限公司承担。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2022年9月8日起至2022年9月16日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见（单位的加盖公章）反馈至广西大德项目管理有限公司（联系人：梁斌雄，联系电话：0772-2120191）。

广西大德项目管理有限公司

2022年9月8日

单一来源采购专家论证意见表

论证时间：2022年9月8日

| 采购单位 | 柳州市中医医院(柳州市壮医医院） |
| --- | --- |
| 项目名称 | GE Revolution CT ES（128排CT）保修服务采购 |
| 项目金额 | 5730000.00元（服务期限：3年） |
| 专家1论证意见 | GE Revolution CT ES（128排CT）是2019年上市的高端机型，除原厂外，其他第三方机构无法提供保修服务。该CT机专用球管是高值损耗件，只有GE独家供应，其他品牌球管无法替代。GE CT设备采用GE工厂生产的独有原装球管，GE工厂的球管发货有三种途径：1.随整机设备销售、2.GE厂家自身研发所需、3.GE的售后服务，因此，唯有从GE正规授权渠道才能够购买到全新的，与主机匹配的，合法的球管。GE在中国大陆地区从未向任何非GE授权的第三方机构提供GE Revolution CT ES（128排CT）的原厂维修备件，GE的原厂维修备件（包括球管、探测器和高压发生器等系统硬件及系统软件、应用软件和升级软件）均通过GE的下属企业或GE授权的经销商在中国境内销售。同时，迄今为止，GE Revolution CT ES（128排CT）均由GE工程师自行承担维修保养工作。广西南宁森闳科技有限公司是GE Revolution CT ES（128排CT）全国总代理[通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司]在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的唯一授权分销商，全权负责GE Revolution CT ES（128排CT）在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的保修服务。因此，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的”规定，同意采用单一来源方式，向广西南宁森闳科技有限公司采购GE Revolution CT ES（128排CT）3年保修服务。 专家姓名：刘泽潮 工作单位：柳州市工人医院 职称：高级工程师 |
| 专家2论证意见 | GE Revolution CT ES（128排CT）是2019年上市的高端机型，除原厂外，其他第三方机构无法提供保修服务。该CT机专用球管是高值损耗件，只有GE独家供应，其他品牌球管无法替代。GE CT设备采用GE工厂生产的独有原装球管，GE工厂的球管发货有三种途径：1.随整机设备销售、2.GE厂家自身研发所需、3.GE的售后服务，因此，唯有从GE正规授权渠道才能够购买到全新的，与主机匹配的，合法的球管。GE在中国大陆地区从未向任何非GE授权的第三方机构提供GE Revolution CT ES（128排CT）的原厂维修备件，GE的原厂维修备件（包括球管、探测器和高压发生器等系统硬件及系统软件、应用软件和升级软件）均通过GE的下属企业或GE授权的经销商在中国境内销售。同时，迄今为止，GE Revolution CT ES（128排CT）均由GE工程师自行承担维修保养工作。广西南宁森闳科技有限公司是GE Revolution CT ES（128排CT）全国总代理[通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司]在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的唯一授权分销商，全权负责GE Revolution CT ES（128排CT）在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的保修服务。因此，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的”规定，同意采用单一来源方式，向广西南宁森闳科技有限公司采购GE Revolution CT ES（128排CT）3年保修服务。 专家姓名：钟立新 工作单位：柳州市人民医院 职称：高级工程师 |
| 专家3论证意见 | GE Revolution CT ES（128排CT）是2019年上市的高端机型，除原厂外，其他第三方机构无法提供保修服务。该CT机专用球管是高值损耗件，只有GE独家供应，其他品牌球管无法替代。GE CT设备采用GE工厂生产的独有原装球管，GE工厂的球管发货有三种途径：1.随整机设备销售、2.GE厂家自身研发所需、3.GE的售后服务，因此，唯有从GE正规授权渠道才能够购买到全新的，与主机匹配的，合法的球管。GE在中国大陆地区从未向任何非GE授权的第三方机构提供GE Revolution CT ES（128排CT）的原厂维修备件，GE的原厂维修备件（包括球管、探测器和高压发生器等系统硬件及系统软件、应用软件和升级软件）均通过GE的下属企业或GE授权的经销商在中国境内销售。同时，迄今为止，GE Revolution CT ES（128排CT）均由GE工程师自行承担维修保养工作。广西南宁森闳科技有限公司是GE Revolution CT ES（128排CT）全国总代理[通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司]在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的唯一授权分销商，全权负责GE Revolution CT ES（128排CT）在柳州市中医医院(柳州市壮医医院）的保修服务。因此，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购的”规定，同意采用单一来源方式，向广西南宁森闳科技有限公司采购GE Revolution CT ES（128排CT）3年保修服务。 专家姓名：陈敬捷 工作单位：广西脑科医院 职称：主任技师 |