**柳州市中医医院（柳州市壮医医院）莲花山院区检验科温湿度标超改造项目采购前期市场调查公告**

根据我院业务工作开展的需要，拟对以下采购项目进行市场调查，欢迎具备资质、有意向的供应商联系了解详情，并提供市场调查资料：

**一、拟采购项目的基本情况**

1.拟采购项目：莲花山院区检验科温湿度标超改造项目

2.采购数量：一批

3.预计采购时间：2022年12月

4.项目地址：柳州市城中区红葫路6号柳州市中医医院莲花山院区内。

5.项目概况：莲花山院区二层检验科房间的温度达不到使用要求（22-25℃），全新风系统在阴雨天气湿度偏大（使用要求为70%以下），导致房间天花上产生冷凝水滴水情况，为确保科室在潮湿天气正常运行，需改造后达到使用要求，即温度控制在：18一25℃。且调节关闭新风量以保证房间负压，湿度：70％以下，如需进一步了解详细内容，请按下方联系方式联系了解。

**二、供应商资质要求**

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备法人资格的供应商。

2.（1）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；（2）安全生产许可证；（3）ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SO45001职业健康安全管理体系认证。

3.主要设备生产厂家应通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理

体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。

4.供应商及其提供的货物和服务应符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

5.本项目不接受联合体竞价。

**三、报价文件要求**

意向供应商请将以下资料发送到联系邮箱：

1.报价文件：加盖公司公章的PDF格式文件1份和Exexl电子表格形式的文件1份；

2.项目安装方案：1份；

3.项目指定联系人和联系方式；

4.近三年相关业绩证明材料，包括但不限于中标通知书、合同复印件等。

**四、公告期限**

2022年 11 月 04 日至 2022 年 11 月 11日下午6时00分。过期联系的供应商，我院有权不予接待（公告时间不得少于三个工作日，根据需要可以延长）

五、联系事项

联系地址：柳州市城中区东环大道延长线东侧红葫路6号

联系部门：总务科

联系人：韦 工

联系电话：17774853186

联系邮箱：187270943@qq.com

本次采购市场调查是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

 2022 年 11 月 04 日